## 投资估算表
德阳市大宗货物（旌北新区）物流基地项目 — 投资估算表
金额单位：万元
序号 | 项目和费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 | 比例 （%）
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元/单位）
一 | 工程费用 | [9 empty] | 72.2%
1 | 建筑工程 | [9 empty] | 52.8%
1.1 | 大宗物流仓（钢结构） | [5 empty] | ㎡ | 123000 | 1420 | 9栋，含基础、钢构、彩板围护 | 33.3%
1.2 | 中转仓（钢结构+装卸平台） | [5 empty] | ㎡ | 15000 | 1650 | 10#楼，含卸货平台 | 4.7%
1.3 | 冷库（含保温+制冷） | [5 empty] | ㎡ | 8000 | 6500 | 9#楼，含保温及制冷系统 | 9.9%
1.4 | 机修间 | [5 empty] | ㎡ | 2500 | 2050 | 框架结构 | 1%
1.5 | 设备用房 | [5 empty] | ㎡ | 3000 | 2550 | 含变配电、消防泵房、监控室 | 1.5%
1.6 | 门卫及大门 | [5 empty] | ㎡ | 500 | 2500 | 主次出入口 | 0.2%
1.7 | 其他附属建筑 | [5 empty] | ㎡ | 6819 | 1670 | 公厕、休息室等 | 2.2%
2 | 安装工程 | [9 empty] | 8.7%
2.1 | 给排水工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 35 | 含雨污水管网、给水系统 | 1.1%
2.2 | 供配电工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 80 | 含高低压配电、照明 | 2.4%
2.3 | 暖通工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 30 | 通风、排烟 | 0.9%
2.4 | 消防工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 100 | 含消火栓、喷淋、报警 | 3%
2.5 | 智能化工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 40 | 含监控、网络、WMS基础设施 | 1.2%
3 | 设备购置费 | [9 empty] | 4.8%
3.1 | 叉车 | [5 empty] | 台 | 16 | 150000 | 含电动8台、内燃8台 | 0.5%
3.2 | 货架系统 | [5 empty] | ㎡ | 123000 | 120 | 大宗仓重型货架 | 2.8%
3.3 | 物流信息系统 | [5 empty] | 套 | 1 | 3000000 | WMS+TMS+园区管理平台 | 0.6%
3.4 | 视频监控系统 | [5 empty] | 套 | 1 | 2000000 | 含摄像头、存储、大屏 | 0.4%
3.5 | 其他设备 | [5 empty] | 项 | 1 | 2840000 | 地磅、包装设备等 | 0.5%
4 | 室外配套工程 | [9 empty] | 5.9%
4.1 | 道路及硬化 | [5 empty] | ㎡ | 72000 | 280 | 含园区主次道路、停车场 | 3.8%
4.2 | 绿化工程 | [5 empty] | ㎡ | 18000 | 80 | 含行道树、绿地 | 0.3%
4.3 | 给排水外网 | [5 empty] | 项 | 1 | 4860000 | 接入市政管网 | 0.9%
4.4 | 供配电外线 | [5 empty] | 项 | 1 | 3100000 | 10kV外线+箱变 | 0.6%
4.5 | 围墙及大门 | [5 empty] | m | 1250 | 1200 | 含围墙、电动伸缩门 | 0.3%
二 | 工程建设其他费 | [9 empty] | 14.7%
5 | 征地拆迁及土地费 | [5 empty] | 亩 | 300 | 180000 | 【待确认】含土地补偿+出让金 | 10.3%
6 | 建设单位管理费 | 454 |  |  | 454 |  |  |  |  | 财建〔2016〕504号 | 0.9%
7 | 勘察设计费 | 946 |  |  | 946 |  |  |  |  | 工程费用×2.5% | 1.8%
8 | 工程监理费 | 567 |  |  | 567 |  |  |  |  | 发改价格〔2007〕670号 | 1.1%
9 | 招标代理费 | 80 |  |  | 80 | [5 empty] | 0.2%
10 | 工程造价咨询费 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 含概算编制、全过程造价 | 0.2%
11 | 前期工作咨询费 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 可研编制、环评、水保 | 0.2%
12 | 工程保险费 | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  | 工程费用×0.3% | 0.2%
三 | 预备费 | [9 empty] | 7%
13 | 基本预备费 | 3643 | [7 empty] | (一+二)×8% | 7%
四 | 建设期利息 | [9 empty] | 2.3%
14 | 建设期融资利息 | 1215 |  |  | 1215 |  |  |  |  | 按融资方案测算 | 2.3%
| 价差预备费 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 暂不计取 | 0%
五 | 项目总投资 | [9 empty] | 96.2%
| 铺底流动资金 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 按运营初期3个月运营成本 | 3.8%
六 | 项目总资金 | [9 empty] | 100%

## 编制说明
投资估算编制说明
一、 | 编制依据
1. 国家发展改革委《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）
2. 德阳市住建局《2025年上半年德阳市建设工程造价指数》（造价指数183.16）
3. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）
4. 《物资集散中心和陆港仓库建设规范》（T/SDTLA 0001-2024）
5. 同类项目：芜湖裕溪口多式联运基地（2025年）
6. 同类项目：周宁县大型仓储物流基地（2025年）
7. 德阳国际铁路物流港蓉欧冷链运营中心项目参考
二、 | 主要取费标准
· 建设单位管理费：财建〔2016〕504号，阶梯费率
· 工程监理费：发改价格〔2007〕670号
· 勘察设计费：工程费用×2.5%
· 基本预备费：（工程费用+其他费）×8%
· 征地补偿：德府函〔2023〕112号，农用地53,600元/亩
· 建设期利息：综合年利率约3.5%
三、 | 主要单价指标来源
· 钢结构物流仓 1,420元/㎡ — 德阳市2025上半年造价指数，钢材价格下降因素
· 中转仓（含装卸平台）1,650元/㎡
· 冷库（含保温制冷）6,500元/㎡ — 参照蓉欧冷链运营中心及行业标准
· 框架结构 2,050~2,550元/㎡ — 四川省2024年造价信息
· 道路硬化 280元/㎡ — 行业通用指标
· 安装工程各专业 35~100元/㎡ — 按建筑面积×行业安装指标
四、 | 待确认事项
① 土地实际出让价格（暂按18万/亩综合价估算）
② 冷库建设标准需在初步设计中深化
③ 大宗物流仓是否配置行吊（如有需增加300~500元/㎡）
④ 融资方案和利率需与金融机构对接确认

## 投资构成分析
投资构成分析
构成项目 | 金额（万元） | 占比
工程费用
工程建设其他费
预备费
建设期利息
铺底流动资金
项目总资金 |  | 100%