## 投资估算表
德阳市大宗货物（旌北新区）物流基地项目（黄许一期）— 投资估算表
金额单位：万元 ¦ 修订版：依据设计院2026.05.27总图t8版 ¦ 编制日期：2026年6月
序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 | 比例 （%）
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元/单位）
一 | 工程费用 | [9 empty] | 72.9%
1 | 建筑工程 | [9 empty] | 49.5%
1.1 | 大宗物流仓 1# | [5 empty] | ㎡ | 23040 | 1550 | 2F钢结构，含坡道+货梯土建，最大单体
1.2 | 大宗物流仓 2# | [5 empty] | ㎡ | 23040 | 1530 | 2F钢结构，最大单体
1.3 | 大宗物流仓 3# | [5 empty] | ㎡ | 8160 | 1580 | 2F钢结构，小单体单价略高
1.4 | 大宗物流仓 4# | [5 empty] | ㎡ | 11952 | 1550 | 2F钢结构
1.5 | 大宗物流仓 5# | [5 empty] | ㎡ | 17424 | 1530 | 2F钢结构
1.6 | 大宗物流仓 6# | [5 empty] | ㎡ | 16128 | 1530 | 2F钢结构
1.7 | 大宗物流仓 7# | [5 empty] | ㎡ | 16128 | 1530 | 2F钢结构
1.8 | 大宗物流仓 8# | [5 empty] | ㎡ | 13440 | 1530 | 2F钢结构
1.9 | 大宗物流仓 11# | [5 empty] | ㎡ | 6912 | 1580 | 2F钢结构，小单体
1.10 | 冷库 9# | [5 empty] | ㎡ | 13440 | 6800 | 2F，NH₃/CO₂复叠制冷，150mm PIR保温
1.11 | 中转仓 10# | [5 empty] | ㎡ | 6912 | 1620 | 2F钢结构，含双侧月台
1.12 | 机修间 | [5 empty] | ㎡ | 1008 | 2200 | 1F钢结构
1.13 | 设备间 | [5 empty] | ㎡ | 1008 | 2200 | 1F钢结构
1.14 | 垃圾间 | [5 empty] | ㎡ | 227 | 1500 | 1F钢结构
1.15 | 防火涂料增项（一级耐火） | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 45 | 厚涂型防火涂料，钢结构一级耐火
2 | 安装工程 | [9 empty] | 7.7%
2.1 | 给排水工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 35 | 含雨污水管网、给水系统
2.2 | 供配电工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 88 | 含高低压配电、照明，冷库用电负荷增加
2.3 | 暖通工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 32 | 通风、排烟、冷库制冷管道
2.4 | 消防工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 125 | 一级耐火增项：含消火栓、ESFR喷淋、报警
2.5 | 智能化工程 | [5 empty] | ㎡ | 158819 | 42 | 含监控、网络、WMS基础设施
3 | 设备购置费 | [9 empty] | 10.5%
3.1 | 物流设备 | [5 empty] | 项 | 1 | 36060000 | 叉车+货架+货梯+托盘+地磅等（详见5.2.2）
3.2 | 冷链设备 | [5 empty] | 项 | 1 | 28320000 | 压缩机组+冷风机+冷凝器+冷库门（详见5.2.3）
3.3 | 信息化设备 | [5 empty] | 项 | 1 | 6560000 | 服务器+网络+监控+大屏+UPS（详见5.2.4）
3.4 | 充电桩 | [5 empty] | 台 | 48 | 4000 | 预留15%充电车位
4 | 室外配套工程 | [9 empty] | 5.1%
4.1 | 道路及硬化 | [5 empty] | ㎡ | 72000 | 285 | 含主干道(沥青)+次干道+支路(混凝土)
4.2 | 绿化工程 | [5 empty] | ㎡ | 19650 | 82 | 含行道树、绿地、海绵设施
4.3 | 货车停车场 | [5 empty] | ㎡ | 10100 | 320 | C35重载混凝土
4.4 | 给排水外网 | [5 empty] | 项 | 1 | 5200000 | 接入市政管网，含消防管网
4.5 | 供配电外线 | [5 empty] | 项 | 1 | 3500000 | 10kV外线+箱变
4.6 | 围墙及大门 | [5 empty] | m | 1800 | 1200 | 2.5m砖砌+铁艺，4座电动门
4.7 | 海绵城市增量 | [5 empty] | 项 | 1 | 1800000 | 雨水花园+下凹绿地+透水铺装+调蓄池
4.8 | 绿色建筑增量 | [5 empty] | 项 | 1 | 1200000 | 一星级绿色建筑增量成本
4.9 | 室外综合管沟 | [5 empty] | m | 2800 | 350 | 给水/消防/电力/通信共沟
二 | 工程建设其他费 | [9 empty] | 14.1%
5 | 土地取得费 | [5 empty] | 亩 | 295 | 180000 | 含土地出让金及税费，按180,000元/亩综合价 | 8.1%
6 | 建设单位管理费 |  |  |  | 530 |  |  |  |  | 财建〔2016〕504号阶梯费率 | 0.8%
7 | 勘察设计费 |  |  |  | 1193 |  |  |  |  | 工程费用×2.5% | 1.8%
8 | 工程监理费 |  |  |  | 716 |  |  |  |  | 发改价格〔2007〕670号插入法 | 1.1%
9 | 全过程造价咨询 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 含概算编制、全过程造价控制、结算审核 | 0.2%
10 | 招标代理费 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 6个标段招标代理 | 0.1%
11 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 可研编制、环评、水保、节能评估 | 0.2%
12 | 专项评价费 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 地震安评、地灾评估、职业病危害预评价 | 0.2%
13 | 工程保险费 |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 工程费用×0.3% | 0.2%
14 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 按当地标准（158,819㎡×20元/㎡） | 0.5%
15 | BIM技术应用费 |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 设计+BIM+运维基础模型 | 0.2%
16 | 临时设施费 |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 工程费用×0.5%，施工临时水电道路围挡 | 0.4%
17 | 检验检测费 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 地基检测+钢结构探伤+消防检测+防雷检测 | 0.1%
三 | 预备费 | [9 empty] | 7%
18 | 基本预备费 | [8 empty] | (工程费用+工程建设其他费)×8% | 7%
四 | 建设期利息 | [9 empty] | 2.6%
19 | 建设期融资利息 |  |  |  | 1680 |  |  |  |  | 按融资30,000万元×2.8%×2年（平均） | 2.6%
五 | 项目总投资 | [9 empty] | 96.2%
| 铺底流动资金 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 按运营初期3个月运营成本估算 | 3.8%
六 | 项目总资金 | [9 empty] | 100%

## 编制说明
投资估算编制说明（修订版）
一、 | 编制依据
1. 本项目总平面图（黄许一期，2026.05.27 t8版）及建构筑物一览表——设计院施工图阶段设计文件
2. 德阳市2025年上半年建设工程造价指数（183.16，以2005年为基期）
3. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）
4. 国家发展改革委《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）
5. 《物资集散中心和陆港仓库建设规范》（T/SDTLA 0001-2024）
6. 同类项目：德阳蓉欧冷链运营中心（已建成）、芜湖裕溪口多式联运基地（2025年招标）、德阳临港制造产业园（在建）
7. 设备价格：2025年市场询价及同类项目采购参考
二、 | 主要取费标准
· 建设单位管理费：财建〔2016〕504号，阶梯费率 → 530万元
· 工程监理费：发改价格〔2007〕670号插入法 → 716万元
· 勘察设计费：工程费用×2.5% → 1,193万元
· 基本预备费：(工程费用+工程建设其他费)×8% → 4,554万元
· 土地取得费：按180,000元/亩综合价（含出让金及税费），295亩 → 5,310万元
· 建设期利息：按融资30,000万元×2.8%×2年（平均） → 1,680万元
· 城市基础设施配套费：158,819㎡×20元/㎡ → 318万元
三、 | 主要单价指标来源
· 2F钢结构物流仓 1,530~1,580元/㎡ — 增加二层楼面+货梯坡道土建+一级耐火，较单层方案+110~160元/㎡
· 2F冷库（含保温+NH₃/CO₂复叠制冷）6,800元/㎡ — 规模13,440㎡，较旧版+300元/㎡
· 2F中转仓（含双侧月台）1,620元/㎡
· 消防工程（一级耐火）125元/㎡ — 一级耐火较二级+25元/㎡
· 海绵城市增量 180万元 — 雨水花园+下凹绿地+透水铺装+调蓄池
· 绿色建筑增量 120万元 — 一星级绿色建筑（GB/T 50378-2019）
· 防火涂料增项 45元/㎡ — 厚涂型，钢结构一级耐火（钢柱≥3h）
四、 | 与旧版主要差异
① 仓库由单层→双层钢结构门式刚架（1F→2F，建筑高度23.8m）
② 耐火等级由二级→一级（消防工程单价100→125元/㎡，新增防火涂料715万元）
③ 冷库面积由8,000→13,440㎡（+68%），设备规模相应增加
④ 新增20台货梯（5t贯通式，500万元），充电桩48台（19万元）
⑤ 新增海绵城市（180万元）+ 绿色建筑（120万元）+ BIM（127万元）
⑥ 项目总资金由52,400→65,656万元，增幅约25.3%
五、 | 待确认事项
① 土地出让金实际价格（暂按18万/亩综合价，需以自然资源部门评估价为准）
② 冷库NH₃/CO₂复叠制冷系统的最终设备选型和价格（暂按国产+进口组合估算）
③ 详勘后地基基础形式（如有软土层需增加桩基费用约500~800万元）
④ 建设期利息按融资3亿元×2.8%×2年估算，实际利率以融资方案确定
⑤ BIM应用深度（暂按基础建模+施工应用，若增加运维BIM需追加约80万元）

## 投资构成分析
德阳物流基地（黄许一期）— 投资构成分析
构成项目 | 金额（万元） | 占比
一、工程费用
1. 建筑工程
2. 安装工程
3. 设备购置费
4. 室外配套工程
二、工程建设其他费
三、预备费
四、建设期利息
五、铺底流动资金
项目总资金 |  | 100%
主要技术经济指标
建设用地面积 | 196,481 ㎡（约295亩）
总建筑面积 | 158,819 ㎡
计容建筑面积 | 317,411 ㎡
容积率 | 1.615
建筑密度 | 40.99%
绿地率 | 10.00%
亩均投资 | 222.5 万元/亩
单位建筑面积综合投资 | 4,134 元/㎡